Annahmen MV-Modell Campus:

Lines:

- DLR – KLW: alles mit NKBA modelliert (statt NYCEY + NKBA); länge nur für gesamte Strecke gegeben

- Wenn keine Leitungslänge angegeben wurde: 1 m (AW_Erw – AW_Erw2; ES4 - AW_Erw2; AW – AW_Erw2)

Line Standard Types:

- Gleiche Parameter für

  - NA2XS(F)2Y 1x300 RM/25 6/10 kV

  - NA2XS(F)2Y 1x300 RM 6/10 kV

  - NA2XS2Y 1x300 RM 6/10 kV

  - NA2XS2Y 1x300 RM/25 30 kV

  - NA2XS2Y 1x300 RM/25 6/10 kV